ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення \_Савранської селищної ради\_ Начальник КП «САВРАНЬ»

( найменування органу місцевого самоврядування) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Віталій ЧЕБАНЮК

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року

м.п. м.п.

**ПРОГРАМА РОЗВИТКУ**

**КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «САВРАНЬ»**

**САВРАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

**ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**на 2024-2026 роки.**

З М І С Т

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
3. СУЧАСНИЙ СТАН ВОДОПОСТАЧАННЯ СЕЛИЩА САВРАНЬ
4. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
5. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ЗАХОДИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
6. ЕТАПИ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КП «САВРАНЬ»

ПАСПОРТ

ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «САВРАНЬ»

САВРАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Комунальне підприємство «Саврань» Савранської селищної ради |
| 2. | Розробник програми | Комунальне підприємство «Саврань» Савранської селищної ради |
| 3. | Співробітники програми ( у разі наявності ) | - |
| 4. | Відповідальний виконавець програми | Комунальне підприємство «Саврань» Савранської селищної ради |
| 5. | Мета програми | -забезпечення потреб населення Савранської селищної територіальної громади в отриманні якісних комунальних послуг;  -забезпечення на території громади водопостачання та водовідведення;  -забезпечення належного рівня благоустрою населених пунктів |
| 6. | Термін реалізації програми | 2024-2026 |
| 6.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм ) | 2024-2026 |
| 7. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | місцевий бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством. |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: | 7347,4 тис.грн |
|  | У тому числі : |  |
| 8.1. | Коштів місцевого бюджету |  |
| 8.2. | Коштів інших джерел |  |

1. **ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

Програма спрямована на розвиток комунального підприємства шляхом модернізації та підвищення ефективності надання комунальних послуг, а також для покращення їх якості та наближення до встановлених нормативів та стандартів.

Забезпечення населення питною водою є однією з пріоритетних проблем, розв’язання якої необхідно для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності і підвищення життя населення. Програма визначає основну стратегію підвищення рівня та розширення надання комунальних послуг, послуг з водопостачання та водовідведення на території Савранської селищної територіальної громади.

Необхідність вирішення проблеми з водопостачання та водовідведення в повній мірі відповідає пріоритетам державної політики в сфері житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, енергозбереження та екології.

Проблема є значущою, тому що сприятиме надійному забезпеченню роботи систем водопостачання, а отже, і збереженню здоров'я населення, ефективного використання матеріальних та енергетичних ресурсів у сфері водопровідного господарства, скорочення втрат питної води.

Відсутність протягом тривалого часу достатнього фінансування заходів з реконструкції та розвитку систем централізованого водопостачання призводить до негативних наслідків - кризового стану водопровідного господарства громади. Багато років обладнання фактично не оновлювалося, що призвело до істотного вичерпання їхніх ресурсів, підвищенню аварійності, зниження ефективності очищення питної води і стічних вод. В даний час стан систем водопостачання характеризується великим рівнем зносу, що викликає високу аварійність мереж, особливо в осінньозимовийперіод, великі втрати при транспортуванні питної води, негативний вплив на навколишнє природне середовище.

Програмою передбачається реалізація комплексу заходів, які направлені

на більш повне забезпечення населення та підприємств питною водою.

Для зниження рівня аварійності необхідно збільшити темпи оновлення трубопроводів, відновлювати в першу чергу аварійні ділянки, а потім поступово змінювати трубопроводи амортизація яких досягла найбільшого зносу.

Для вирішення даних проблем необхідно впровадження інноваційних технологій в галузі водопостачання та реалізація заходів, спрямованих на підвищення надійності та ефективності систем комунальної інфраструктури.

Фінансування тільки за рахунок самих споживачів послуг робить реалізацію програми неможливим на даному етапі, оскільки потребує збільшення тарифів в десятки разів.

1. **СУЧАСНИЙ СТАН ВОДОПОСТАЧАННЯ СЕЛИЩА САВРАНЬ**

На даний час централізоване водопостачання в смт. Саврань є складними інженерними конструкціями протяжність яких 41 км.

Джерелом господарчо - питного водопостачання селища Саврань являються 12 (двінадцять) артезіанських свердловин із яких вода поступає в резервуари чистої води в вигляді башт Рожновського загальною ємкістю 220 м3 розташованих на території Савранської селищної ради на яких встановлено насоси підняття води:

артезіанська свердловина №2141/5782; вул. Центральна

артезіанська свердловина №4782/7282; вул. Пушкіна

артезіанська свердловина №4814/2139; вул. Соборна

артезіанська свердловина №4759/7249; вул. Карначова

артезіанська свердловина №4542; вул. Комарова

артезіанська свердловина №329-г; вул. Довженко

артезіанська свердловина №2163/5839; вул. Боровіцька

артезіанська свердловина №4750; вул. Гідності

с. Дубиново

артезіанська свердловина №2181/1791; вул. Шкільна

с. Вільшанка

артезіанська свердловина №3777/2173; вул. Центральна

5

с. Полянецьке

артезіанська свердловина №4064/6257; вул. Аграрна

с. Гетманівка

артезіанська свердловина №154 вул. Красна

Всі башти закольцовані до центрального водогону. Матеріал водопроводів – стальні труби діаметром 100 мм.-3,8 км, розподільчі мережі –

чавунні труби діаметром від 80 мм до 360 мм довжиною 32,6 км з терміном експлуатації від 25 до 50 років.

Комунальне підприємство забезпечує питною водою 54 вулиці селища

Саврань ,767 водокористувачів, 23 організацій та установ. Встановлено лічильників обліку холодної води 641 шт. При відсутності водо лічильників в будинку ( квартирі) споживачам нараховується , згідно норм витрат води на 1 людину , згідно БНіП 2.04.01-85,- додатку до « Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України».

Тарифи (без ПДВ) на водопостачання затверджені згідно рішення Савранської селищної ради від 26.08.2021 року № 958-VIII та вступили в дію з дати затвердження.

Вода подається цілодобово. Високий рівень зношеності всієї системи в цілому яка задіяна в 1963 році відпрацював свій нормативний строк і потребує заміни водогінних ліній та споруд, особливо сталеві мережі, що потребують термінової заміни, знос деяких частин водогону складає 70 %. По цій причині великі втрати питної води в системі водогону при транспортуванні , значні кошти ідуть на полагодження поривів і викликають дестабілізацію водозабезпечення селища. В наслідок поганого технічного стану централізованих систем водопостачання збільшуються матеріальні та енергетичні витрати , а отже збільшується собівартість послуг. Для підвищення надійності водопостачання та забезпечення водою нових споживачів необхідно провести модернізацію існуючих водопровідних мереж.

Враховуючи вимоги фінансування , треба виділити першочергові завдання

по модернізації існуючих систем водопостачання , від яких залежить надійність

водопостачання селища.

До першочерговим завданням по модернізації систем водопостачання

відносяться :

Поточний ремонт водогону по:

- вулиці Паркова та вулиці Грушевського;

- вулиці Гідності та вулиці Мар’янівська;

- очищення та відеозйомка артезіанських свердловин Київська1та Київська2

- поточний ремонт башт Рожновського

- очищення криниць в смт. Саврань

Сьогодні комунальне підприємство переживає певні труднощі через відсутность

спецтехніки та коштів. Все це значною мірою впливає на

зниження якості комунальних послуг. Сучасний стан водопостачання селища

свідчить, що водопровідне господарство перебуває у кризовій ситуації за

надійністю роботи, за енергоспоживанням та фінансово-економічними показниками.

Останніми роками через відсутність коштів фактично не впроваджуються нові

прогресивні рішення, необхідність яких обумовлена тим, що зараз відбулася різка

зміна балансу водоспоживання, значно зменшилось споживання води промисловими

підприємствами, змінилася структура собівартості води, яка подається, різко зросла

вартість електроенергії,матеріалів і реагентів, збільшилися непродуктивні витрати

води, внаслідок чого виникли проблеми, які вимагають негайного вирішення:

- підвищення якості питної води;

- зниження енергоємності систем;

- упорядкування зон санітарної охорони;

- забезпечення захисту трубопроводів;

- усунення витоків і непродуктивних витрат води;

- здійснення обліку води;

- удосконалення тарифної політики;

1. **МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ**

Метою програми є розробка ефективних заходів, спрямованих на задоволення потреб населення, що проживає на території Савранської селищної ради, в економічно доступних комунальних послугах належного рівня та якості відповідно до вимог державних стандартів; створення сприятливих умов для розвитку і забезпечення стабільної роботи комунального підприємства; забезпечення безпечного функціонування водопровідної системи; економічного і раціонального використання енергоресурсів; розширення надання ритуальних послуг.

Для досягнення мети передбачається вирішити питання:

- доведення якості питної води до необхідних вимог;

- зменшення втрат питної води;

- підвищення надійності та ефективної роботи систем водопостачання та

водовідведення;

- впровадження енергозберігаючих технологій;

- збільшення обсягу та якості послуг по вивезенню рідких і твердих

побутових відходів та надання ритуальних послуг;

**4. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ЗАХОДИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ**

Програма передбачає діяльність комунального підприємства за такими

пріоритетними напрямками:

- здійснення статутної діяльності Підприємства;

- забезпечення беззбиткового функціонування підприємства;

- охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання;

- надання якісних послуг із вивезення побутових відходів;

- надання ритуальних послуг;

Заходи Програми розроблені на підставі відповідних законодавчих та нормативних документів , які регламентують роботу комунального підприємства в межах наданих законом повноважень.

Програмою визначено перелік заходів щодо поліпшення водопостачання громади шляхом оптимального використання існуючого потенціалу підприємства; здійснення перетворення та вдосконалення організації і управління таким чином, щоб забезпечити можливість виживання, відновлення, а в перспективі – ефективну роботу і розвиток в умовах ринкової економіки з метою задоволення потреби в комунальних послугах в необхідному обсязі та належної якості.

Наведено розрахункові обсяги їх фінансування за рахунок, місцевого бюджету та власних коштів підприємств.

**Заходи щодо реалізації Програми**

**(тис.грн.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | ЗАХОДИ | 2024  рік | 2025  рік | 2026 рік | за рахунок власних коштів | за рахунок місцевого бюджету | за  рахунок державного бюджету |
| 1 | Проведення аналізів води (ЕС) | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 48,0 |  |  |
| 2 | Придбання насосів | 64,0 | 128,0 | 140,0 |  | 332,0 |  |
| 3 | Поточний ремонт водогону:  -вул. Паркова -вул.Грушевського  -вул. Гідності - вул. Мар’янівська; | 551,0  264,0  287,0 | 300,0 | 400,0 |  | 1251,0 |  |
| 4 | Очищення та відеозйомка артезіанських свердловин :  Київська1  Київська2 | 568,0  284,0  284,0 | 290,0 | 290,0 |  | 1148,0 |  |
| 5 | - поточний ремонт башт Рожновського | 246,0 |  |  |  | 246,0 |  |
| 6 | - очищення та ремонт криниць в смт.Саврань | 93,0 | 25,0 | 30,0 |  | 148,0 |  |
| 7 | Утеплення башт Рожновського | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 |  |  |
| 8 | Витрати електроенергії на водопостачання | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 1920,0 |  |  |
| 9 | Невідкладна ліквідація поривів що забезпечує найменші втрати води в системі водогону | 9,0 | 11,0 | 14,0 | 34,0 |  |  |
| 10 | Придбання хлорного вапна | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 19,5 |  |  |
| 11 | Витрати на електрозаходи | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 |  |  |
| 12 | Упорядкування санітарних зон джерел питної води | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 66,0 |  |  |
| 13 | Проведення поточних ремонтів водопровідної мережі | 25,0 | 27,0 | 30,0 | 82,0 |  |  |
| 14 | Підготовка до роботи в осінньо- зимовий період машин , обладнання (екскаватора, самоскида, асенізаційної машини) | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 105,0 |  |  |
| 15 | Субвенція селищної ради на витрати на електроенергію | 641,3 | 641,3 | 641,3 |  | 1923,9 |  |

**5.ЕТАПИ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

Розробленню та впровадженню заходів Програми передувало:

- вивчення існуючої ситуації;

- визначення основних проблемних питань у розвитку комунального підприємства;

- розробка плану заходів по вдосконаленню надання послуг з водопостачання.

Виконання Програми розраховується здійснити поетапно. Програма розрахована на

три роки.

Організаційне забезпечення Програми здійснюється керівництвом

комунального підприємства. З цією метою керівництво планує роботу, контролює

виконання заходів Програми, а також виконує інші необхідні дії в межах своєї

компетенції.

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету та власних джерел фінансування .

**6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КП «САВРАНЬ»**

**Виконання Програми дасть можливість забезпечити:**

- підвищення ефективності функціонування підприємства;

- підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню;

- поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою населення;

- зменшення втрат води при транспортуванні та розподілу;

- зменшення енергоємності підприємства;

- оптимальне співвідношення рівня витрат, оплату послуг та доходів населення;

1